## Slide 1: Inspection de canalisations d’égouts

## Slide 2: Nombre d’inspections
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015
Série 1 | 2 | 2 | 2

## Slide 3: Matériel disponible
Caméra d’égouts Rothenberger
Matériel de plomberie
Ø40 à 110mm  inexistant dans le réseau SPW
Affichage noir et blanc
Pas d’enregistrement
Pas de prise de vue
Pas d’orientation de l’image
Très flexible  manque de maniabilité

## Slide 4: Matériel disponible

## Slide 5: Litige Seneffe
Riverain de la N27 à Arquennes
  Jardin des riverains en contrebas de la route
  Mur de soutènement surplombant un étang
  Effondrement localisé du mur
Canalisation d’égouttage en cause…???

## Slide 6: Litige Seneffe
Matériel inadapté  Prestataire de service
Demandes de prix
  4 prestataires consultés:
      CRR (Sterrebeek)
      ABC experts (Liège)
      CITV (Ath)
      Godart SPRL (Virginal)

## Slide 7: Litige Seneffe
Matériel inadapté  Prestataire de service
Remise de prix:
      CRR : 560.90€
      ABC experts : 1452€
      CITV : 786.5€
      Godart SPRL : 1016.40€

## Slide 8: Litige Seneffe
Prestataire de service
Norme spécifique pour les inspections d’égouts
  EN13508-0:2003 + A1:2011 :
  « Condition des réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. Système de codification des inspections visuelles »

## Slide 9: Litige Seneffe
Prestataire de service
Choix du prestataire:
  Prix
    Déplacements
    Amortissement matériel
  Conditions générales
    Curage du conduit
    Isolement du conduit
    …
  Contenu du rapport
    Norme employée
    Cartographie
    Prise de vue
    …

## Slide 10: Litige Seneffe
Prestataire de service
Choix du prestataire:
« Le CRR est dès lors, le moins cher, mais pas pour autant le plus intéressant. En effet, leurs conditions de marché sont les plus restrictives de toutes les offres reçues.
CITV est un organisme qui travaille principalement pour les intercommunales, les services publics, … ils sont coutumiers de la chose notamment lors d’affaires litigieuses. »
 CITV

## Slide 11: Litige Seneffe
CITV
Matériel

## Slide 12: Litige Seneffe
CITV
Matériel

## Slide 13: Litige Seneffe
CITV
Rapport

## Slide 14: Litige Seneffe
CITV
Rapport

## Slide 15: Conclusions
Matériel complexe et onéreux  habitude
Coût de l’intervention abordable % à la fréquence des demandes
Rapport circonstancié
  Emploi de la norme
  Reconnaissance devant les tribunaux
  …