# Liants

  - MESURE DE LA DUCTIBILITE D’UN LIANT MODIFIE A 5°C.

  - RESISTANCE A LA TRACTION ET ALLONGEMENT A LA RUPTURE (LIANT A BASE DE RESINES).

  - TENEUR EN PARTIES METALLIQUES (POLYOLEFINES).

  - TENEUR EN POLYETHYLENES (POLYOLEFINES).

  - TENEUR EN PVC (POLYOLEFINES).

  - Echantillonage de bitume polymère

  - Stabilisation

  - MESURE DE LA DUCTIBILITE D’UN LIANT MODIFIE A 5°C.

# "Standard Method of Test Ductility of Bituminous Matérials", A.S.T.M. D 113-79.

1. But de l’essai

Essais d'étirage à vitesse constante jusqu'à la rupture d'un bitume de pétrole modifié, en vue d'apprécier sa résistance à la traction ou cohésivité.

2. Principe de la méthode

Mesurer l'allongement à la rupture d'une éprouvette de forme déterminée que l'on étire à une vitesse et à une température imposées.

3. Appareillage

3.1. Moule.

- Le moule est représenté à la figure 08.36/1. Il est fabriqué en laiton. Ses extrémités b et b' sont désignées sous le nom d'attaches et les parties a et a' sous le nom de côtés du moule.

- Les dimensions sont telles que, convenablement monté, il fournit des éprouvettes dont les dimensions, exprimées en mm, sont celles indiquées à la Fig. 08.36/1.

FIGURE 08.36/1

Cotes en mm

### 3.2. Bain(s) d’eau thermotatisé(s).

# 3.2.1. Bain auxiliaire thermotatisé

- La capacité est d’au moins 10 L d’eau.  Il est utilisé pour la conservation des éprouvettes sous eau lorsque les essais sont exécutés en série.

- Ce bain doit être équipé d’une plaque perforée, se trouvant au moins à 50 mm du fond et à 100 mm au moins de la surface de l’eau, sur laquelle les éprouvettes séjourneront pendant cette période de repos.  Leur température doit pouvoir être maintenue à (5,0 ( 0,5) °C.

# 3.2.2. Bain d'eau thermostatisé de l'appareil de mesure

- Sa capacité est d'au moins 10 litres d'eau.

- Sa construction est telle que la couche d'eau soit d'au moins 25 mm au-dessus et en dessous de l'éprouvette étirée.

- La température doit y être maintenue à (5,0 ± 0,5)°C. L'uniformité de cette température est obtenue par une circulation suffisante de l'eau.

- Dans le cas où un bain auxiliaire n'est pas employé, la période de repos sous eau peut se faire dans l'appareil de mesure même.

# 3.3. Thermomètre de contrôle de la température des bains à 0,1°C près.

# 3.4. Appareil de mesure.

- Tout appareil construit de manière à permettre à un chariot de se déplacer à la vitesse constante de (50 ± 1,25) mm/minute, sans vibration anormale.

- L'éprouvette est constamment immergée dans l'eau, comme il est spécifié au § 3.2.2., une extrémité de l'éprouvette étant fixée au chariot mobile, l'autre au bâti de l'appareil.

- Du chariot, est également solidaire une aiguille se déplaçant le long d'une règle, graduée en millimètres, qui donne l'allongement atteint.

# 3.5. Chronomètre – Horloge.

# 3.6. Mélange dextrine-glycérine (50/50).

3.7. Voir 4.2 :  chlorure de sodium, alcool méthylique.

4. Mode opératoire

# 4.1. Préparation de l'éprouvette d'essai.

# 4.1.1. Remplissage du moule

- Chauffer progressivement un échantillon de bitume modifié, suffisant pour réaliser trois essais, jusqu'à ce qu'il soit complètement fluide, tout en l'homogénéisant et en évitant les surchauffes locales.

- Verser le bitume dans le moule, posé sur une plaque-support en laiton. La surface de la plaque ainsi que les faces intérieures des côtés a et a' (figure 08.36/1) du moule auront été préalablement enduites d’une couche mince d’un mélange constitué d'une partie de dextrine pour une partie de glycérine.

- Pour le remplissage, verser le produit en un mince filet que l'on dirige alternativement d'une extrémité à l'autre du moule jusqu'à l'obtention d'un ménisque convexe sans risque de débordement.

- Un liant contenant de grosses particules en suspension est à filtrer au préalable à travers un tamis de 0,315 mm, tel que décrit dans l'annexe 1 à la norme NBN T 54-206 (Filtration du liant) sauf en ce qui concerne les températures de chauffe qui sont à adapter aux caractéristiques du liant modifié.

L'opération de filtration ainsi que la température sont à mentionner au rapport d'essai.

# 4.1.2. Périodes de repos préalables

- Laisser refroidir le moule (contenant l'éprouvette) maintenu sur sa plaque-support, à la température ambiante et à l'abri de la poussière, pendant 30 minutes à 40 minutes, puis éliminer l'excédent de bitume au moyen d'une lame chauffée.

- Placer ensuite l'ensemble sur la plaque perforée du bain d'eau auxiliaire et le maintenir à la température d'essai de (5,0 ± 0,5)°C pendant 90 minutes.

- Séparer alors le moule avec l'éprouvette, de la plaque et le mettre en place dans l'appareil de mesure. Détacher les pièces latérales et soumettre l'éprouvette à l'essai.

- On peut aussi déposer le moule avec le bitume, séparé de sa plaque, directement à l'emplacement prévu dans le bain d'eau de l'appareil de mesure. Laisser reposer sous eau à la température d'essai pendant 30 minutes. Détacher ensuite les pièces latérales et réaliser l'essai.

### 4.2. Réalisation de l'essai.

4.2.1. Arrêter la circulation d'eau pendant l'exécution de l'essai

L'éprouvette étant en place, régler le zéro de l'appareil de mesure et commencer l'étirage à une vitesse de 50 mm/minute.

# L'essai est poursuivi jusqu'à rupture.

Mesurer au centimètre le plus proche, la distance dont il a fallu écarter les attaches pour provoquer la rupture du fil formé.

Pour que la mesure soit acceptable, le fil ne peut à aucun moment, ni toucher le fond du bain, ni flotter à la surface de l'eau. Si cela se produisait, dans le premier cas, il faudrait augmenter la densité de l'eau en y dissolvant du chlorure de sodium et dans le second cas, diminuer la densité de l'eau par ajout d'alcool méthylique.

Un essai de ductilité est considéré comme normal et son résultat est acceptable, comme pour un bitume pur, lorsque ce dernier s'étire jusqu'à ne plus former qu'un fil fin dont la rupture se produit lorsque sa section est devenue pratiquement nulle.

Dans le cas des bitumes modifiés, peu d'entre eux forment un fil fin pendant l'étirement. Un essai est également considéré comme normal et son résultat acceptable lorsque :

- le liant s'étire pour former un fil dont la section généralement carrée, peut avoir jusqu'à 10 - 15 mm2;

- la rupture se produit en un endroit éloigné des attaches, situé dans le 1/3 central de la longueur étirée (même si elle a lieu dans une hétérogénéité, grain minéral ou particule organique). De plus, la rupture ne peut être accompagnée de décollement de matière dans la cuvette d'une attache.

5. Expression du résultat

5.1.

Le résultat donné est la moyenne arithmétique de 3 essais normaux, tels que définis aux § 4.2.3. et 4.2.4., arrondie au centimètre près, dont les valeurs individuelles ne s'écartent pas de plus de 5 % de leur moyenne.

5.2.Résultats dispersés.

Si les 3 valeurs trouvées sont trop dispersées c'est-à-dire s'écartant de plus de 5 % de la moyenne, on refait une série de 3 nouveaux essais :

- Si les valeurs individuelles de ces trois nouveaux essais ne s’écartent pas de plus de 5 % de leur moyenne, le résultat est donné comme défini au § 5.1 en prenant les valeurs des trois nouveaux essais.

- Si les valeurs trouvées pour les trois nouveaux essais sont trop dispersées, donner comme résultat la valeur moyenne des six essais.

Le rapport d’essai doit mentionner le résultat des six essais ainsi que leur moyenne.

5.3.Résultats d'essais non normaux.

Si les 3 essais ne se sont pas déroulés normalement, recommencer une nouvelle série de 3 essais.

Si aucun essai normal n'a pu être obtenu sur les 6, mentionner que "la ductilité n'a pu être mesurée dans les conditions de l'essai", sans donner de valeurs.

Le rapport d’essai doit mentionner les résultats des trois essais ainsi que leur moyenne.

  - RÉSISTANCE A LA TRACTION ET ALLONGEMENT A LA RUPTURE (LIANT A BASE DE RÉSINES)

Réf. : ASTM D412-75 et ASTM D638-58T.

1. But de l’essai

Déterminer la résistance à la traction et l’allongement à la rupture sur un échantillon de liant à base de résines.

2. Principe de la méthode

Un essai de traction est réalisé sur des éprouvettes de chantier obtenues par découpage d’un échantillon durci.

3. Appareillage

- calibre en acier pour découper les éprouvettes (ASTM D412-75);

- deux plateaux dont les dimensions sont de 350 x 350 mm, pourvus sur tout le pourtour d’un rebord pour réaliser une cuvette;

- machine de traction et accessoires pour déterminer l’allongement (ASTM D638-58T).

4. Mode opératoire

4.1. Prélèvement des échantillons.

Dans les deux plateaux, prélever à la sortie de la rampe de pulvérisation une quantité d’échantillon correspondant à l’épaisseur du film appliqué sur la route.  La quantité de liant à base de résine sur la chaussée est généralement de minimum 1400 g par m2.

Une feuille antiadhésive peut être utilisée pour faciliter le démoulage des échantillons.  Les échantillons doivent être conservés à une température comprise entre 10° et 30° C pendant 7 jours avant l’essai.

4.2. Préparation des éprouvettes.

- Enlever l’échantillon du plateau.

- Découper des éprouvettes, suivant les spécifications ASTM D412-75, dont les dimensions répondent aux critères de la colonne Die C figure 2 et ayant l’épaisseur du film prélevé sur chantier et fourni  au laboratoire (§ 4.1.)

4.3. Exécution de l’essai de traction

L’essai est effectué conformément aux spécifications ASTM D638-58 T, avec les conditions suivantes :.

- vitesse de traction : (5,5 ± 0,5) mm/minute (vitesse B).

- température d’essai : (23 ± 1)° C.

5. Calcul

L’essai est réalisé sur 5 éprouvettes découpées dans un échantillon (l’autre échantillon sert de contre-essai éventuel).

La résistance à la traction est exprimée en MPa au 1/10 près.

L’allongement à la rupture est exprimé en % au 1/10 près.

6. Expression du résultat

Le résultat est la moyenne des 5 mesures réalisées.

Le rapport mentionne les résultats individuels ainsi que leurs moyennes.

  - TENEUR EN PARTIES METALLIQUES (POLYOLEFINES)

1. But de l’essai

Déterminer la quantité de parties métalliques présentes dans un échantillon de polyoléfines.

2. Principe de la méthode

Le matériau est soumis à une perte au feu. Les parties métalliques constituent conventionnellement la masse recueillie après calcination.

3. Appareillage

- un four permettant d’atteindre 700°C.

- une balance permettant de peser 200 g à 0,1 g près

- un creuset non altérable à la température d’essai.

4. Mode opératoire

Soumettre le creuset à une température de (600 ( 25)°C. Le laisser refroidir jusqu’à masse constante et noter cette dernière (m1) à 0,1g près.

# Peser une prise d’essai de polyoléfines, préalablement séchée comme défini dans le CME 08.39, de (90 ( 10)g et la placer dans le creuset.

Peser le creuset et son contenu à (m2) à 0,1 g près.

# Placer le creuset et son contenu dans un four porté à une température de (600 ( 25)°C pour calcination pendant 6 heures.

Au bout de 4 heures, vérifier qu’une pellicule de matière organique ne s’est pas formée à la surface, empêchant toute évacuation des fumées. Si tel est le cas, arrêter l’essai et recommencer le tout.

Après 6 heures de chauffe, laisser refroidir le creuset et le contenu et peser ensuite l’ensemble (m3) à 0,1 g près.

5. Calcul

La masse de polyoléfines (mPO) exprimée en g avec une décimale est données par la formule:

# mPO = m2 – m1

La masse conventionnelle des parties métalliques (mmet), exprimée en g avec une décimale est donnée par la formule:

mmet = m3 – m2

La teneur en parties métalliques (tmet) exprimée en pour cent à 0,1 % près est calculée par la formule:

6. Expression du résultat

La teneur en parties métalliques est la moyenne de deux résultats ne s’écartant pas de plus de 2 % de cette moyenne. Dans le cas contraire, on recommence deux essais sur des prises différentes. Le rapport mentionne la valeur des paramètres repris dans le mode opératoire.

  - TENEUR EN POLYETHYLENE (POLYOLEFINES)

Références de base : RTE, Ie 09/01 27 (RTE : Recherche Technique Entreprise – SCREG, F-94382 Bonneuil sur Marne)

1. But de l’essai

Déterminer la teneur en polyéthylène d’un échantillon de polyoléfines.

2. Principe de la méthode

La teneur en polyéthylène est conventionnellement la totalité de l’échantillon (100 %), teneurs en eau, en PVC et en imbrûlés (constitués des parties métalliques et des matières minérales).

3. Appareillage

Les mêmes appareillages que pour les méthodes d’essai CME 08.38 et 08.40.

4. Mode opératoire

# Prendre un échantillon de polyéthylène de (300 ( 20)g et le peser à 0,1 g près, soit mPO.

Enlever manuellement ou avec une pince à épiler les matières minérales et en déterminer la masse mmin.

Sur une prise de (150 ( 20)g de l’échantillon restant, procéder à la détermination de la teneur en PVC, soit tPVC suivant CME 08.40.

Sur une prise de (90 ( 10)g du reste de l’échantillon, procéder à la détermination de la teneur en parties métalliques, soit tmet suivant CME 08.38.

5. Calcul

La masse d’eau (meau) est déterminée par la formule :

meau = mPO - msec

La masse de polyéthylène (mPE) est déterminée par la formule :

La teneur en polyéthylène (tPE), exprimée en pour cent à 0,1 % près est calculée par la formule :

6. Expression du résultat

La teneur en  polyéthylènes est la moyenne de deux résultats ne s’écartant pas de plus de 2 %. Dans le cas contraire, on recommence deux essais sur des prises différentes. Le rapport mentionne la valeur des paramètres repris dans le mode opératoire.

  - TENEUR EN PVC (POLYOLEFINES)

1. But de l’essai

Déterminer le taux de PVC présent dans un échantillon de polyoléfines.

2. Principe de la méthode

La teneur en PVC de l’échantillon de polyoléfines est déterminée par une méthode indirecte, c’est-à-dire par différence entre la masse de l’échantillon avant dissolution dans le chlorure de méthylène, et la masse du même échantillon après dissolution.

3. Appareillage et produits

Un extracteur type Kumagawa (figure 08.40/1) comprenant :

- un chauffe-ballon avec simmerstat,

- un ballon en verre d’1 à 2 litres de capacité,

- un décanteur Dean et Stark,

- un réfrigérant,

- un panier constitué de 3 tiges de cuivre et d’une toile de cuivre retenant des cartouches Durrieux ou Schleicher et Schull,

- un collier de serrage,

- un système de filtration sous pression ou sous vide et du papier Seitz EKS.

Une étuve pouvant être portée à 150°C.

Une balance permettant de peser à 0,1 g près.

Du chlorure de méthylène.

4. Mode opératoire

Sécher la cartouche à l’étuve à (110 ( 5)°C jusqu’à obtention d’une masse constante, soit m1, défini à 0,1 g près.

# Introduire dans la cartouche, à température ambiante, une masse de l’échantillon de polyoléfines préalablement séché tel que défini dans le CME 08.39 de (150 ( 20)g. et peser l’ensemble m2 à 0,1 g près.

Remplir le ballon jusqu’à moitié avec du chlorure de méthylène, placer la cartouche dans son panier et l’introduire dans le ballon.

# Graisser les rodages de chaque élément de l’extracteur.

Monter le décanteur « Dean et Stark » et le collier de serrage. Adapter le réfrigérant et l’alimenter en eau.

Brancher le chauffe-ballon. Le système de thermostatisation doit être réglé de manière à assurer un écoulement à reflux le plus rapide possible.

Arrêter l’extraction au bout de 8 heures d’écoulement ininterrompu.

Laisser refroidir l’appareil et égoutter la cartouche. Retirer la cartouche de l’appareil et la placer dans une étuve ventilée à (110 ( 5)°C jusqu’à obtention d’une masse constante, soit m3.

5. Calcul

La masse de polyoléfines (mPO) exprimée en g à 0,1 g près, est donnée par la formule:

mPO = m2 – m1

La masse de PVC (mPVC) extraite de l’échantillon de polyoléfines, exprimée en g à 0,1 g près, est donnée par la formule:

mPVC = m2 – m3

La teneur en PVC (tPVC), exprimée en pour cent avec une décimale, est calculée comme suit:

6. Expression des résultats

La teneur en  PVC est la moyenne de deux résultats ne s’écartant pas de plus de 2 % de cette moyenne. Dans le cas contraire, on recommence deux essais sur des prises différentes. Le rapport mentionne la valeur des paramètres repris dans le mode opératoire.

##### FIGURE. 08.40/1

  - Procédure pour la préparation des échantillons de bitume modifié par des polymères

- Préchauffer un four ventilé jusqu’à atteindre une température comprise entre 180 °C et 200 °C.  Il est très important de noter que le but poursuivi est d’amener l’échantillon à une température de 180 °C dans une période de 2 heures au maximum. Mesurer et noter la température du four avant d’y placer l’échantillon.

- Après avoir ouvert la boite de liant (1L), la placer dans le four en prenant soin de reposer le couvercle sur la boite sans la refermer. Après 1h30, mesurer la température du liant.  Si la température ne s’élève pas encore à 160 °C, passer au point 3.  Si la température du liant a déjà atteint 180 °C, passer au point 4.  Sinon, le liant est immédiatement remis au four pendant 30 minutes.  Mesurer la température de l’échantillon (celle-ci devrait être de 180 °C) et noter le temps que l’échantillon a passé dans le four.

- Si après 1h30, l’échantillon n’a pas atteint une température de 160 °C, il est possible de continuer à chauffer le récipient sur une plaque chauffante, avec un manteau chauffant ou grâce à une autre source de chaleur appropriée (pas de contact direct avec la flamme du bec Bunsen).  Durant le chauffage, le bitume doit être mélangé de manière continue avec un agitateur mécanique à tige qui doit mélanger aussi près du fond que possible afin d’y éviter une surchauffe locale.

- L’échantillon amené à une température de 180°C est homogénéisé par malaxage mécanique au moyen d’un agitateur à tige (placé près du fond du récipient) pendant 3 minutes et à une vitesse de mélange permettant l’obtention d’un vortex stable (pas de turbulences afin de limiter la quantité d’air introduite dans l’échantillon).  Si des bulles d’air ont toutefois été introduites dans l’échantillon, suivre la procédure suivante : laisser les bulles d’air présentes s’échapper pendant 2 minutes en replaçant l’échantillon dans le four à une température comprise entre 180 °C et 200 °C afin d’éviter qu’il ne refroidisse. Mélanger ensuite soigneusement à l’aide d’une spatule ou d’une baguette en verre.

- Verser ensuite aussi vite que possible les quantités souhaitées de liant homogénéisé dans les récipients appropriés aux différents essais.

- La présente procédure est unique, afin de ne pas réchauffer les échantillons.

Si, pour quelque raison que ce soit, on s’écarte de la procédure, il faut le consigner (p.ex. températures, périodes de chauffe, autre matériel utilisé pour amener les éprouvettes à 180 °C comme des manteaux chauffants ou des agitateurs chauffants,…), en donner les raisons et ajouter ces informations détaillées aux résultats de recherche.

  - Stabilisation