CSC Modele

K.6.1.	Aciers pour ouvrages métalliques.

En cas d’ouvrages métalliques, consulter la Direction des structures métalliques.

Les plans mentionnent la nuance et la qualité des aciers utilisés y compris les moyens d’assemblage.

K.6.1.2.3	Exécution

Préciser la classe d’exécution de l’ouvrage (selon EN 1090-2)

K.6.2.	Protection des aciers.

K.6.2.2.	Clauses techniques

Préciser la classe de corrosivité à imposer.